**附件2**

**广西工贸高级技工学校10#楼公共卫生间改造项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格  （参数） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计金额（元） | 材料或工艺说明 | 备注 |
| 1 | 拆除原卫生间  全部蹲位隔板 | / | 60 | 间 |  |  | / |  |
| 2 | 砌120厚  蹲位隔墙  （包工包料） | 长1.95M\*高1.45M | 60 | 间 |  |  | 轻质砖/每隔高度500MM放置2根φ6光圆钢筋与墙拉结（化学植筋） |  |
| 3 | 120厚蹲位  隔墙贴砖  （包工包料） | 长1.95M\*高1.45M | 60 | 间 |  |  | 与原卫生间墙面尺寸一致、颜色相近 |  |
| 4 | 铝合金卫生间门  （包工包料） | 1.4MM厚 | 60 | 樘 |  |  | 铝合金原色，含安装 |  |
| 5 | 材料二次搬运 | / | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 现场清理 | / | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计金额 | | | | | 元（大写人民币） | | | 含税 |
| 广西工贸高级技工学校：  我方已认真阅读了贵单位发布的“**广西工贸高级技工学校10#楼公共卫生间改造项目报价单**”采购询价函，根据贵方提出的各项“询价要求”，现参与报价。  我方对“**广西工贸高级技工学校10#楼公共卫生间改造项目报价单**”合计总报价金额为： 元，大写人民币 （含税）  报价单位： （盖章）法定代表人或授权委托人（签字或签章）：  联系人： 联系电话：    日期: 2024年 月 日 | | | | | | | | |